## Slide 1: Nursing Anne med tillbehör

## Slide 2: Nursing Anne
Ana Zander
Gerd Zander

## Slide 3: Nursing Anne i två versioner
Ana Zander – ung version
Gerd Zander – äldre version

## Slide 4: Byte och förvaring av kroppsdräkter
Se instruktionsfilmer:
https://youtu.be/-HGaJV8B02Q
https://youtu.be/0v9Cc7N9rX4
Den kroppsdräkt som inte används för tillfället förvaras bäst på rulle i avsedd plastback med lock.

## Slide 5: Peruk
För byte av peruk se: https://youtu.be/5DWbO-AVD7k
Förvaras med hårnät i avsedd plastback.

## Slide 6: Fötter
Som tillbehör finns fötter med olika grader av sår.
Förvaras i avsedd plastback.

## Slide 7: Byte av fot
Instruktion till hur man byter fot finns i plastbacken som fötterna förvaras i.

## Slide 8: Möjlighet att byta iris och pupiller
Som tillbehör finns ögon med varierande pupillstorlekar och patologiska förändringar.
Förvaras i avsedd plastback.

## Slide 9: Stomier
Det finns även möjlighet att applicera olika typer av stomier.
Förvaras i avsedd plastback.

## Slide 10
Backar med tillbehör förvaras i manöverrummet

## Slide 11: Översikt av olika funktioner

## Slide 12: Pulspalpation
På de markerade punkterna kan pulsar palperas.

## Slide 13: Auskultation – placering mikrofoner
Bilden visar var man kan auskultera lung-, hjärt- och tarmljud.

## Slide 14: Mäta blodtryck
Bilden visar hur blodtrycksmanschetten kopplas till Nursing Anne.
I övrigt fungerar manschetten som vanligt.
Stetoskop finns i manöverrummet.

## Slide 15: Injektionsställen
Bilden visar var man kan ge olika injektioner.
Turkosa markeringar visar var man kan ge våta injektioner.
Röda markeringar visar att man endast kan ge torra injektioner.

## Slide 16: Översikt portar
Bilden visar de olika portar som kan användas.

## Slide 17: Positionering
Nursing Ann kan böja de flesta leder och positioneras i olika ställningar.

## Slide 18
Utensilier för rengöring av
hud och portar finns i förrådet

## Slide 19
När Nursing Anne inte används för scenario kan hon flyttas till britsen som finns i förrådet.
Var uppmärksam på att alla kontakter är utdragna innan förflyttning!

## Slide 20: För allas trivsel
Häng av ytterkläder utanför​ lägenheten.
Maxantal som bör vistas i lägenheten 8-10 pers.
Livsmedelsvarorna i köket är endast attrapper.​
Använd ej något avlopp i badrummet, de fungerar ej!
Vattenkranen i köket kan dock användas.
Läraren lämnar lägenheten sist, inga studenter lämnas kvar själva.​
Lämna lägenheten i samma skick som när du kom.
Visa respekt för Nursing Anne, tänk att det är en patient!​